ACO Clara Standart

48-96 бр. еквивалентни обитатели

# Text boxes

Пречиствателна станция за отпадъчни води

За предварителна механична и биологична обработка на водата.

Зоната за механична обработка съдържа утаечен резервоар и буферна зона.

Биологичното пречистване се състои от аериран с микромехурчета активационен резервоар и вграден резервоар за крайно утаяване

Тегло 2150 kg.

Номинален брой еквивалентни обитатели: 80

Еквивалентни обитатели: 48-96

Номинален хидравличен товар: 12,0 m3/ден

Номинален биологичен товар: БПК5  4,8 kg/ден

Дължина L 5890mm

Широчина W 2390mm

Височина H 2940mm

Височина на входната тръба H1 880mm

Височина на изходната тръба H2 980mm

Дълбочина на водното ниво H3 1950mm

Височина на вентилационната тръба H4 610mm

Захранване 400/50 V/Hz

Moщност 0,98 kW

Максимална монтажна дълбочина 1,0m