ACO Clara Home Concrete

# Text boxes

# Текст за спецификации

Пречиствателна станция за отпадъчни води

За предварителна механична и биологична обработка на водата.

Зоната за механична обработка съдържа утаечен резервоар и буферна зона.

Биологичното пречистване се състои от аериран с микромехурчета активационен резервоар и вграден резервоар за крайно утаяване.

Тегло 4200 kg.

Номинален брой еквивалентни обитатели: 4

Еквивалентни обитатели: 2-5

Номинален хидравличен товар: 0,6 m3/ден

Номинален биологичен товар: БПК5  0,24 kg/ден

Диаметър D 1240mm

Височина H 2060mm

Захранване 230/50 V/Hz

Moщност 0,06kW